优质方管与矩形管（方管 / 矩管）- 工厂直接出口

适用于全球建筑及工程的高强度结构钢管

产品概述

我方方管与矩形管采用优质碳素钢精密制造，可满足现代建筑、制造及基建工程的严苛要求。凭借坚固的空心截面结构，此类管材具备出色的承载能力，同时优化材料利用率，是全球范围内结构框架、支撑系统及定制加工的理想选择。

核心参数

表格

参数	常规范围	可选定制

截面尺寸	方管：20×20mm – 500×500mm

矩管：30×50mm – 400×200mm	可按项目需求定制尺寸

壁厚	1.2mm – 10mm（常规）

重型可达 20mm	精密加工，壁厚均匀

长度	6 米（常规）、11.8 米 / 12 米	可定制定尺（6 米–18 米）

材质	Q235B（通用）

Q355B / S355JR（高强度）	符合 ASTM A500、EN 10219 等国际标准

表面处理	黑管（原材）

热镀锌（防腐）

预镀锌 / 喷漆	可选涂油短期防护

执行标准	GB/T 6728、GB/T 3094	可提供 CE、ISO、API 等出口认证

产品核心优势

1. 卓越结构性能

承载能力强：方矩截面受力均匀，抗弯、抗扭性能优于圆管。

高强轻质：高强度重量比，在不降低结构安全性的前提下减轻项目自重、节约用料成本。

精度高：尺寸公差严格（±0.2mm），直线度控制佳（<1.5mm/m），便于现场装配与安装。

2. 耐用性强，应用广泛

防腐耐用：热镀锌方案可在户外、潮湿、沿海环境下提供长期防护（锌层≥85μm）。

加工性能好：可轻松切割、钻孔、焊接、折弯，适用于各类定制框架、支架及结构件。

适用场景广：广泛用于建筑钢结构、太阳能支架、农业大棚、机械机架、仓储货架及建筑装饰。

3. 工厂直供，品质与供货保障

严格质检：每批次均经过焊缝、尺寸、材质严格检测，可提供材质单（MTC）。

库存充足：常备 200 余种常规规格现货，订单交期快捷，避免项目延误。

成熟出口：产品远销 30 多个国家，提供专业包装及海运 / 空运物流支持。

常见应用领域

🏗️ 建筑工程：钢结构、立柱支撑、幕墙支架、楼梯扶手

🌞 能源基建：太阳能光伏支架、高速公路护栏、桥梁构件、电线杆底座

🌾 农业：大棚骨架、养殖棚框架、灌溉管道支架

🏭 工业制造：重型设备底座、机床机架、输送系统部件

🏡 商业与民用：装饰隔断、家具框架、阳台护栏

包装与运输

安全包装：钢带打包 + 防水膜 + 木托盘，防止运输途中损伤。

物流便利：紧邻港口，海运出货高效，可提供可靠门到门服务。

定制服务：支持 OEM/ODM，可提供激光切割、冲孔、打标等深加工。